ZP/04/D/2020















Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość    
	Q3
	R
	Długość w mm
	Cena jedn. miary netto
w zł  
	Wartość netto w zł
(d*h)
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość brutto w zł
(i+j)

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	

	1
	Wodomierze jednostrumieniowe DN 15
	szt.
	201
	2,5
	R100
	110
	
	
	
	

	2
	Wodomierze jednostrumieniowe DN 15
	szt.
	2500
	2,5
	R160
	110
	 
	 
	
	

	3
	Wodomierze jednostrumieniowe DN20
	szt.
	850
	4
	R160
	130
	 
	 
	
	

	4
	Wodomierze jednostrumieniowe DN20
	szt.
	50
	4
	R160
	190
	 
	 
	
	

	5
	Wodomierze jednostrumieniowe DN25
	szt.
	120
	6,3
	R160
	260
	 
	 
	
	

	6
	Wodomierze jednostrumieniowe DN32
	szt.
	50
	10
	R160
	260
	 
	 
	
	

	7
	Wodomierze jednostrumieniowe DN40
	szt.
	30
	16
	R160
	300
	 
	 
	
	

	8
	Wodomierze jednostrumieniowe DN50
	szt.
	30
	25
	R315
	270
	 
	 
	
	

	9
	Wodomierze jednostrumieniowe DN50
	szt.
	6
	25
	R315
	300
	 
	 
	
	

	10
	Wodomierze jednostrumieniowe DN65
	szt.
	10
	40
	R315
	300
	
	
	
	

	11
	Wodomierze jednostrumieniowe DN80
	szt.
	10
	63
	R315
	300
	
	
	
	

	12
	Wodomierze jednostrumieniowe DN80
	szt.
	25
	63
	R315
	350
	
	
	
	

	13
	Wodomierze jednostrumieniowe DN100
	szt.
	3
	100
	R315
	350
	
	
	
	

	14
	Wodomierze jednostrumieniowe DN100
	szt.
	2
	100
	R315
	360
	
	
	
	

	15
	Moduł radiowy z funkcją mini rejestratora kompatybilny z platformą Temetra i zaoferowanymi wodomierzami
	szt.
	501
	-
	-
	-
	
	
	
	

	16
	 Moduł radiowy z możliwością stacjonarnego odczytu, kompatybilny z platformą Temetra i zaoferowanymi wodomierzami
	szt.
	2501
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM:
	 
	
	


dnia                                                            
 
podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych

do występowania w imieniu
Strona 1 z 2

